## Гео_2020
Наименование направления: Геоквантум
№ п/п | Наименование | Примерные технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во
1. | Профильное оборудование
1.1. | Программно-аппаратный учебный комплекс для Аэросъёмка и создания 3D городов | Для проведения аэрофотосъёмки и последующей обработки полученных материалов. | компл. | 1
1.1.1 | Квадрокоптер любительский | Количество квадрокоптеров в комплекте: не менее 2 шт., съемка в формате 4к: наличие, система препятствия столкновениям: наличие, пульт с возможностью подключения внешних мобильных устройств: наличие, запасной аккумулятор: наличие, шторки для винтов: не менее 1 комплекта, запасные винты: не менее 4 комплектов, зарядное устройство для аккумуляторных батарей: наличие, кейс-рюкзак: наличие | шт. | 2
1.1.2 | Программное обеспечение для обработки пространственных данных | Программно-аппаратный учебный комплекс обработки пространственных данных (включая программное обеспечение для фотограмметрической обработки) | лиценз. | 16
1.1.3 | Программное обеспечение для профессиональной обработки материалов аэросъемки | Программное обеспечение для профессиональной обработки материалов аэросъемки | лиценз. | 1
1.1.4 | Стационарный компьютер тип 1 | Количество ядер процессора: не менее 6, производительность процессора (по тесту PassMark — CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не менее 11000 единиц, тактовая частота: не менее 2,2 ГГц, оперативная память: не менее 16 Гб, объём накопителя SSD: не менее 256 Гб, объём накопителя HDD: не менее 1 Тб, производительность графической подсистемы (по тесту PаssMark Videocard Bench-mark http://www.videocardbenchmark.net): не менее 9000 единиц, тактовая частота видеокарты: не менее 1,45 ГГц, объём памяти видеокарты: не менее 6 Гб, предустановленная ОС с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений: требуется, диагональ монитора: не менее 27 дюймов, разрешение экрана: не менее 1920х1080, манипулятор типа мышь, клавиатура - наличие | шт. | 15
1.1.5 | Программно-аппаратный комплекс для управления квадрокоптером | Программно-аппаратный комплекс для управления квадрокоптером на базе планшета в комплекте с предустановленным программным обеспечением | шт. | 2
1.1.6 | Программное обеспечение для 3D моделирования | Для моделирования 3D городов и загрузки рельефа | лиценз. | 1
1.2 | Программно-аппаратный учебный комплекс для обработки материалов космической съемки | Для изучения, анализа и применения космической съёмки | компл | 1
1.2.1 | Программное обеспечение для обработки спутниковых снимков | Образовательная сетевая лицензия на программное обеспечение фотограмметрической и тематической обработки спутниковых снимков (не менее чем на 15 мест) | лиценз. | 1
1.2.2 | Стационарный компьютер тип 2 | Сервер-графическая станция для хранения и обработки космосъёмки пространственных данных в комплекте Количество ядер процессора: не менее 8, производительность процессора (по тесту PassMark — CPU BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не менее 17000 единиц, оперативная память: не менее 32 Гб, объём накопителя SSD: не менее 256 Гб, объём накопителя HDD: не менее 2 Тб, производительность графической подсистемы (по тесту PаssMark Videocard Bench-mark http://www.videocardbenchmark.net): не менее 14500 единиц, объём памяти видеокарты: не менее 8 Гб, предустановленная ОС с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений: требуется, диагональ монитора: не менее 27 дюймов, разрешение экрана: не менее 1920х1080, манипулятор типа мышь, клавиатура - наличие | шт. | 1
1.3 | Программно-аппаратный учебный комплекс для полевого сбора данных | Для проведения сбора, анализа и визуализации пространственных данных, изучения и применения ГЛОНАСС/GPS технологий | компл. | 1
1.3.1 | Противоударный планшет | Мобильный ударопрочный и влагозащищённый программно-аппаратный комплект (планшет). Предустановленный комплект программного обеспечения (мобильные ГИС и формы для тематического сбора данных): наличие, модуль спутниковой навигации: наличие, доступ к Интернет по сотовой сети (GSM, GPRS, LTE или др.): наличие | шт. | 15
1.3.2 | GPS/Глонасс-приемник (навигатор) | Диагональ дисплея: не менее 2,2 дюйма, Разрешение: не менее 240х320, Тип дисплея TFT цветной, Количество точек: не менее 2000, Время автономной работы: не менее 25 часов | шт. | 3
1.3.3 | Штатив со сферической головкой | Тип конструкции: трипод, Максимальная нагрузка: не менее 7 кг, Максимальная высота: не менее 170 см, Количество секций штанги: не менее 3, Тип головки: шаровая | шт. | 2
1.3.4 | Панорамная головка | Приспособление для съемки однорядных, многорядных, сферических (3d, 360) панорам: наличие, совместимость с зеркальными фотоаппаратами: наличие, ротатор: наличие | шт. | 2
1.3.5 | Зеркальный фотоаппарат с объективом | Разрешение матрицы: не менее 24 Мп, видоискатель: зеркальный, режимы фокусировки: автоматический, ручной, серийная съемка, кадров/сек.: 5, таймер: наличие | шт. | 7
1.3.6 | Широкоугольный объектив "фишай" | Тип объектива: "рыбий глаз", фокусное расстояние: не менее 10 мм, автоматическая фокусировка: наличие, угол обзора: не менее 180 град*мин | шт. | 2
1.3.7 | Лазерная линейка | Дальность измерения (без отражателя): не менее 100 м, минимальное расстояние измерений: не менее 5 см, точность измерений: не менее 1,5 мм | шт. | 7
1.3.8 | Веб-ГИС + ПО для полевого сбора данных | Веб-ГИС: Программный комплекс для полевого сбора данных: Доступ к облачной ГИС с технической поддержкой не менее чем на 3 года: наличие, Мобильной ГИС с возможностью онлайн передачи данных на ГИС сервер: наличие, ПО для тематических форм сбора данных: наличие | доступ | 1
1.4 | Мультиспектральные космические снимки высокого и сверхвысокого пространственного разрешения
1.4.1 | Комплект снимков | Мультиспектральные оптические данные (от 0,5м до 1,5м панхроматический и от 2м до 6м мультиспектральный): наличие - общий объем данных: не менее 600 кв. км | компл. | 1
2. | Дополнительное оборудование (опционально)
2.1 | Дополнительное оборудование
2.1.1 | Базовый комплект наглядных пособий для реализации программы | Пособия для измерения и исследования Земли (наглядные учебные материалы, учебные стенды, исторические карты, учебные стенды по тематике направления, тематическая литература, глобусы и др.): наличие | компл. | 1
2.1.2 | Квадрокоптер полупрофессиональный для аэрофотосъемки | Квадрокоптер для оперативного картографирования, выполнения геодезических работ и кадастровой съемки. Максимальное время полета: не менее 40 минут, Максимальная рлощадь съемки: не менее 1 кв.км (разрешение 2.5 см/пикс), Абсолютная точность получаемой модели: не менее 4 см, Геодезический RTK/PPK приёмник: наличие, Контроль полета на расстояние до 5 км: наличие, Камера с разрешением не менее 20 Мп: наличие | компл. | 1
2.1.3 | Комплекс для получения детальных 3D-моделей локальных объектов и фотомониторинга | Беспилотное воздушное судно (БВС): наличие Наземная станция управления (НСУ) на базе ноутбука с установленным программным обеспечением для планирования полетного задания и зарядное устройство: наличие Цифровой канал связи управления и телеметрии: наличие, аккумуляторная батарея с системой защиты: наличие Комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей: наличие, Цифровая фотокамера: не менее 20 Мп, объектив: не менее 20 мм Максимальная продолжительность полета: не менее 60 минут Максимальная дальность: не менее 25 км Максимальная масса полезной нагрузки: не менее 2 кг Минимальная безопасная высота полета: не менее 25 м Максимальная безопасная высота полета: не более 500 м | компл. | 1
2.1.4 | Комплекс для профессиональной аэросъемки | Беспилотное воздушное судно (БВС): наличие, Наземная станция управления (НСУ) на базе ноутбука с установленным программным обеспечением для планирования полетного задания и зарядное устройство: наличие, Цифровой канал связи управления и телеметрии: наличие, аккумуляторная батарея с системой защиты: наличие, Комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей: наличие, Цифровая фотокамера: не менее 24 Мп, объектив: не менее 35 мм, полноразмерная матрица: наличие, центральный затвор: наличие, Одночастотный/односистемный бортовой геодезический приемник с антенной: наличие, Максимальная продолжительность полета: не менее 60 мин, Максимальная дальность полета: не менее 25 км, Максимальная масса полезной нагрузки: не менее 2 кг, Минимальная безопасная высота полета: не менее 25 м, Максимальная безопасная высота полета: не менее 500 м | компл | 1
2.1.5 | Комлекс для профессиональной аэрофотосъемки самолетного типа | Беспилотное воздушное судно (БВС) с наземной станция управления (НСУ)на базе ноутбука с установленным программным обеспечением для планирования полетного задания: наличие, Защищенные транспортировочные кейсы для БВС, НСУ и зарядного устройства: наличие, Максимальная продолжительность полета: не менее 60 минут, Максимальная дальность полета: не менее 70 км, Площадь съемки за 1 полет при масштабе 3-10 см/пикс: до 9 км2, Максимальная масса полезной нагрузки: не менее 0,8 кг, Габаритные размеры: Размах крыльев: не менее 138 см, Минимальная безопасная высота полета: не менее 100 м, Тип двигателя: электрический, бесколлекторный, Взлет с катапульты: наличие, Посадка на парашюте: наличие, Учебный курс по эксплуатации комплекса: наличие, Бессрочная техническая поддержка: наличие | компл | 1
2.1.6 | Станция приема и обработки спутниковой информации Х-диапазона тип 1 | Базовая конфигурация станции приема, обеспечивающая возможность работы в радиоканале Х-диапазона частот в диапазоне скоростей демодуляции 0.2-100 Мбод: наличие | компл | 1
2.1.7 | Станция приема и обработки спутниковой информации Х-диапазона тип 2 | Станция приема и обработки спутниковой информации Х-диапазона, обеспечивающая прием данных, в диапазоне скоростей демодуляции 0.2-350 Мбод: наличие, | компл | 1
2.1.8 | Комплект космической съёмки сверхвысокого, высокого и среднего пространственного разрешения | Комплект космической съёмки сверхвысокого, высокого и среднего пространственного разрешения на территорию в районе расположения Кванториума для реализации тематических проектов: - объем данных: не менее 3000 кв.км | компл | 1
2.1.9 | Мультиспектральная камера и комплектующие | Тип камеры: Мультиспектральная Спектральный диапазон: не менее 550-810 нм Количество спектральных каналов: не менее 4 Память: не менее 64 Гб Количество пространственных каналов: 1 Возможность установки на БПЛА | шт. | 1
2.1.10 | Тахеометр или комплектующие | Геодезический инструмент для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов Точность измерения углов, угловые секунды (") - не хуже 5" (меньше секунд - лучше) | шт. | 1
2.1.11 | Электронный теодолит и комплектующие | Измерительный прибор для определения горизонтальных и вертикальных углов при топографических съёмках, геодезических работах Точность, угловые секунды (") - не хуже 10 (меньше секунд - лучше) Увеличение, крат - не менее 30 Наименьшее расстояние визирования, м - не менее 1,3 м Угол поля зрения, градусы ° и угловые минуты ' - не менее 1°30' Диаметр объектива, мм - не менее 45 Разрешение, угловые секунды (") - не менее 3 | шт. | 1
2.1.12 | GNSS оборудование | Для точного определения местоположения (географических координат) Готовый к работе комплект ровера с контроллером | шт. | 1
2.1.13 | Лазерный дальномер с оптической системой наведения | Прибор для измерения расстояний с применением лазерного луча Диапазон измерения, м: 5-500 м Увеличение, крат: не менее 6 | шт. | 1
2.1.14 | Оптический нивелир и комплектующие | Инструмент для определения разности высот между несколькими точками земной поверхности Точность (СКО на 1 км двойного хода) - не хуже 1 мм; Точность измерения высоты для одного измерения на 30 м - не хуже 0,4 мм Увеличение, крат - не менее 25 Поле зрения (на 100 м) - не менее 3 м Кратчайшее расстояние до визирной метки - не более 0,8 м | шт. | 1
2.2 | Расходные материалы
2.2.1 | Винты для квадрокоптера | Количество винтов в упаковке: не менее 2 штук | уп. | 2
2.2.2 | Защитные шторки для квадрокоптера | Количество в упаковке: не менее 4 штук | уп. | 1
2.2.3 | Аккумуляторная батарея для квадрокоптера | Совместимость с п. 1.1.1 | шт | 1
2.2.4 | Космические снимки | Для проектной деятельности. Для реализации потребностей учащегося по конкретному проекту | шт | 2
2.2.6 | Набор актуальных векторных данных на регион | Набор векторных данных на регион (дата обновления: не менее чем 6 месяцев с даты обновления) с ежеквартальным обновлением сроком на 1 год. Состав слоев (не менее чем): Аэродромы, Административные границы, Здания (точки), Здания (полигоны), Береговые линии, Автодороги, Особо охраняемые природные территории, Парковки, Точки интереса, Железные дороги, Населенные пункты (точки), Населенные пункты (полигоны), Растительность, Озера, крупные реки | шт. | 1
3. | Компьютерное оборудование
3.1 | Компьютерное оборудование базового комплекта
3.1.1 | Двухдиапазонный роутер или точка доступа | Тип: Wi-Fi роутер Стандарт беспроводной связи: 802.11a/b/g/n/ac, частота 2.4 / 5 ГГц Поддержка MIMO: наличие, Макс. скорость беспроводного соединения: не менее 1300 Мбит/с Максимальная скорость портов: не менее 1000 Мбит/с Объем оперативной памяти: не менее 512 МБ | шт | 1
3.1.2 | МФУ (Копир, принтер, сканер) | Тип устройства: МФУ, цветность: цветной, формат бумаги: А4 | шт | 1
3.1.3 | Проектор | Стационарный широкоформатный проектор разрешение: не менее 1920x1200 световой поток: не менее 4000 лм контрастность: не хуже 2500000:1 | шт | 1
3.1.4 | Крепление для проектора | Универсальный потолочный комплект из крепления с микрорегулировкой, совместимость с п. 3.1.3 | шт. | 1
3.1.5 | Экран с электроприводом | Тип экрана: настенно-потолочный Соотношение сторон 16:9 Тип проекции: прямая | шт | 1
3.1.6 | Презентер | Красная лазерная указка Работа на удалении до 30 м ЖК-дисплей с таймером и индикаторами заряда батареи и уровня сигнала Встроенные кнопки управления слайд-шоу Убираемый в корпус приемник Plug-and-play Функция включения/отключения | шт | 1
3.2 | Компьютерное оборудование (дополнение к базовому комплекту)
3.2.1 | ЖК телевизор | Тип: ЖК-телевизор, Диагональ, дюйм: не менее 50, Формат экрана: 16:9, Разрешение: не менее 3840x2160 Smart TV: наличие | шт. | 1
3.2.2 | Тележка для хранения и транспортировки ноутбуков | Вместимость: количество ноутбуков не менее 30 шт., количество поворотных колес: не менее 2 шт., отдел для размещения блоков питания ноутбуков: наличие, отдел для обеспечения подключения блоков питания ноутбуков к сети электропитания: наличие | шт. | 1
3.2.3 | Дополнительный монитор 27" | Диагональ монитора: не менее 27" тип матрицы экрана: TFT AH-IPS разрешение: не менее 3840x2160 (16:9) подсветка без мерцания: наличие яркость: не менее 250 кд/м2 контрастность: не хуже 1000:1 время отклика: не более 5 мс | шт. | 1
3.2.4 | Акустическая система | Стандарт 5.1 Тип акустической системы: пассивная с активным сабвуфером Частотный диапазон: 45-20000 Гц Фронтальные колонки: не менее 2 шт., Тыловые колонки: не менее 2 шт., Центральная колонка: не менее 1 шт., Сабвуфер: не менее 1 шт. | шт. | 1
3.2.5 | Шлем виртуальной реальности | Стационарное подключение к ПК, вывод на собственный экран, контроллеры: не менее 2 шт., внешние датчики: не менее 2 шт., встроенные наушники: наличие, угол обзора: не менее 100 градусов, частота обновления: не менее 90 Гц, разрешение: не менее 1440×1600 для каждого глаза | шт. | 1
3.2.6 | Стойка для внешних датчиков | Регулировка высоты: наличие высота: не менее 2 метров возможность установки внешних датчиков шлема виртуальной реальности: наличие | шт. | 2
4. | Презентационное оборудование
4.1 | Моноблочное интерактивное устройство | Интерактивный моноблочный дисплей, диагональ экрана: не менее 65 дюймов, разрешение экрана: не менее 3840×2160 пикселей, встроенная акустическая система: требуется, количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным экраном: не менее 20 касаний, высота срабатывания сенсора экрана: не более 3 мм от поверхности экрана, встроенные функции распознавания объектов касания (палец или безбатарейный стилус): требуются, количество поддерживаемых безбатарейных стилусов одновременно: не менее 2 шт., возможность использования ладони в качестве инструмента стирания либо игнорирования касаний экрана ладонью: требуется Интегрированный датчик освещенности для автоматической коррекции яркости подсветки: требуется Наличие функции графического комментирования поверх произвольного изображения, в том числе от физически подключенного источника видеосигнала: требуется Интегрированные функции вывода изображений с экранов мобильных устройств (на платформе распространенных ОС), а также с возможностью интерактивного взаимодействия (управления) с устройством-источником: требуется Интегрированный в пользовательский интерфейс функционал просмотра и работы с файлами основных форматов с USB-накопителей или сетевого сервера: требуется Поддержка встроенными средствами дистанционного управления рабочими параметрами устройства через внешние системы: требуется Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений: требуется Интегрированные средства, обеспечивающие следующий функционал: создание многостраничных уроков с использованием медиаконтента различных форматов, создание надписей и комментариев поверх запущенных приложений, распознавание фигур и рукописного текста (русский, английский языки), наличие инструментов рисования геометрических фигур и линий, встроенные функции: генератор случайных чисел, калькулятор, экранная клавиатура, таймер, редактор математических формул, электронные математические инструменты: циркуль, угольник, линейка, транспортир, режим "белой доски" с возможностью создания заметок, рисования, работы с таблицами и графиками, импорт файлов форматов: *.pdf, *.ppt | шт. | 1
4.2 | Напольная мобильная стойка для интерактивных досок с площадкой для крепления проекторов к стойке | Совместимость с моноблочным интерактивным устройством п. 4.1, максимальный вес, выдерживаемый креплением: не менее 60 кг | шт. | 1
4.3. | Интерактивный стол с тач скрином | Сенсорный монитор: наличие, защитное антивандальное закаленное стекло - наличие диагональ: не менее 55" распознавание 2х касаний одновременно: наличие обработка нажатия любым объектом диаметром от 5мм: наличие встроенные динамики: наличие количество ядер процессора: не менее 4, объём оперативной памяти: не менее 4 Гб Тип подсветки матрицы: LED Разрешение: не менее 1920x1080 (16:9), Частота обновления: не менее 100 Гц, Динамическая контрастность: не хуже 500000:1 Время отклика сенсоров тач скрина: не более 20 мс, Встроенные динамики: наличие, Мощность динамиков: не менее 10 Вт, Количество ядер процессора: не менее 4, Объём накопителя SSD: не менее 128 | шт. | 1
4.3. | Флипчарт | Размер рабочей области: не менее 700х1000 мм | шт. | 1
5. | Программное обеспечение |  |  | 1
5.1 | ПО для создания сферических панорам | Программное обеспечение для создания сферических панорам из фотографий, создания панорам в различных проекциях, создания гигапиксельных панорам, создание HDR-панорамы | компл | 1
5.2 | ПО для создания панорамных туров | Программное обеспечение для создания интерактивных панорамных туров, обработки готовых панорам и туров и их публикации различными способами. Позволяет объединять произвольное количество панорам в тур, связывая их настраиваемыми переходами, создавать собственное оформление интерфейса тура, программировать различные сценарии и т.д. | компл | 1
5.3 | Пакет геоинформационного программного обеспечения | Семейство геоинформационных программных продуктов, применяющихся для земельных кадастров, в задачах землеустройства, учёта объектов недвижимости, систем инженерных коммуникаций, геодезии и недропользования и других областях. Позволяет создавать различные карты, анализировать пространственные данные, обрабатывать снимки трёхмерные модели, визуализировать пространственные данные и т.д. | год | 1
5.4 | Цифровая фотограмметрическая система | Для решения спектра задач от сбора данных для построения сетей фототриангуляции до создания трехмерных моделей местности | шт. | 1
5.5 | Программное обеспечение для автоматического создания детализированных трехмерных моделей на основе фотографий | Для разработки детальных 3D-моделей для использования при проектировании, строительстве или в ходе эксплуатации на основе обычных фотографий | год | 1
5.6 | 2D- и 3D-САПР | Двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения. Для работы с двухмерными чертежами, картами, трёхмерными моделями механизмов, архитектурных сооружений, рельефов, результатов сканирования местности и т.д. | год | 1
5.7 | ПО для обработки фотографий и др | Многофункциональный графический редактор. Для обработки изображений, работы с RAW форматами фотографий, HDR-фотографиями и т.д. | год | 1
5.8 | Дополнительное ГИС обеспечение | Система для визуализации многомерных геопространственных данных. Позволяет просматривать высокодетализированные фотореалистичные 3D модели неограничено большого размера в формате TLS, загружать и анализировать ортофотопланы и цифровые модели местности, измерять длины, высоты, площади, объёмы и их разности, строить профили, карты уклонов и TIN-модели | шт. | 1
6. | Дополнительное программное обеспечение
6.1 | Дополнительное программное обеспечение для программно-аппаратных учебных комплексов | Доступ к информационно-консультационной образовательной онлайн-среде: наличие (включая комплексное информационно-методическое обеспечение реализации базовой части программы). Совместиомость с пп. 1.1, 1.2, 1.3 | доступ | 1
6.2 | Дополнительное программное обеспечение для выполнения отдельных проектов детьми | Дополнительное программное обеспечение для выполнения отдельных проектов детьми (Одно программное обеспечение из списка: Golden Software Surfer, SketchUP Pro, 3dsMax, PtGui Pro, Pano2VR Pro, и др.) | шт. | 1
7. | Мебель
7.1 | Комплект мебели | Учебная мебель: столы, стулья (кресла), пуфы мебель для педагога: стол, стул (кресло), системы хранения: тумбы, шкафы, стеллажи (по выбору) | комплект | 1
8. | Иное
8.1 | Комплект кабелей и переходников | Кабели, переходники для подключения и коммутации оборудования; cетевой удлинитель для подключения оборудования к сети электропитания и др. (по выбору) | комплект | 1
8.2 | Учебная и методическая литература | Для реализации образовательных программ | комплект | 1
ВНИМАНИЕ!
- все встречающиеся ссылки на конкретные товарные знаки, торговые марки читать со словами "или эквивалент"