##### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

##### для

##### СИСТЕМ ОЧИСТКИ И МИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОДЫ

## KS-971, KS-981, NEO-991

##### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЕДИНЫЙ ПАСПОРТ

##### Производство Ю.Корея

В современных условиях постоянного ухудшения  экологической обстановки особенно важна очистка воды от вредных соединений.

Системы очистки и минерализации воды KS-971, KS-981, NEO-991 предназначены для очистки питьевой воды от примесей металлов, механических взвесей, остаточного хлора и продуктов хлорирования. В данных водоочистителях применяется принцип естественного тяготения: вода в природе, проходя через различные слои в почве, перемещается  под воздействием естественной силы тяготения, что наиболее эффективно для фильтрации всех видов загрязнений.

Оригинальные комплектующие для систем очистки и минерализации воды KS-971, KS-981, NEO-991 предназначены для замены отработанных комплектующих на новые.

Все комплектующие адаптированы к условиям России, прошли все необходимые виды тестирования и были одобрены многими международными организациями.

Данное руководство является единым

для всех сменных комплектующих, предназначенных для систем очистки и минерализации воды KS-971, KS-981, NEO-991 Если Вы приобретаете комплектующие по отдельности, посмотрите название указанное на упаковке и прочтите соответствующий ему раздел.

1.   ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

1. Керамический фильтр предварительной очистки для системы KS-971, NEO-991

2. Микрогубчатый фильтр предварительной очистки для системы KS-981

3. Фильтрующий картридж для системы KS-971

4. Фильтрующий картридж для системы KS-981

5. Фильтрующий картридж для системы NEO-991

6. Минеральные и насыщенные серебром камни SUNMAC для системы KS-971

2.1   КЕРАМИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

(для систем KS-971, NEO-991 )

Назначение:

Керамический фильтр эффективно устраняет:

- различные виды осадков в воде,

- взвеси из водопроводной воды,

- элементы ржавчины,

- песок,

- микроорганизмы.

Технические характеристики:

Фильтр изготовлен из диатомной керамики высокого давления.

Диаметр фильтрующих отверстий 0.5 микрон

Производительность фильтра 1.2 литра/час

Подготовка к работе:

Удалите старый керамический фильтр.

Установите новый керамический фильтр на место использованного в емкости для водопроводной воды.

Срок эксплуатации:

Керамический фильтр предварительной очистки рассчитан на срок эксплуатации до 2 лет, в зависимости от качества воды и условий эксплуатации.

Рекомендации по эксплуатации:

Используйте только керамический фильтр производства фирмы «Highland», так как только такой фильтр надежно обеспечит необходимый уровень очистки воды.

По мере необходимости аккуратно очистите Керамический фильтр мягкой щеткой под струей воды (см. пункт 3 часть 1)

Утончение стенок фильтра не является неисправностью системы.

- Фильтр следует немедленно заменить по истечении рекомендованного срока его эксплуатации.

- Запрещается!

- Фильтровать подслащенные и газированные напитки, чай,  кофе и т.п.

Наливать для фильтрации горячую воду.

Применять химикаты и моющие вещества для очистки керамического фильтра.

#### 2.2   МИКРОГУБЧАТЫЙ ФИЛЬТР

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

(для системы KS-981)

Назначение:

Основной функцией этого фильтра является устранение

- различных видов осадков,

- взвесей из водопроводной воды,

- элементов ржавчины,

- песок,

- органические загрязнения.

Технические характеристики:

Диаметр фильтрующих отверстий микрогубчатого фильтра составляет 0.5 микрон

Подготовка к работе:

Удалите старый микрогубчатый фильтр

Промойте новый микрогубчатый фильтр водой, и когда он станет мягким, вставьте его в верхнюю часть картриджа.

Срок эксплуатации:

Этот фильтр рассчитан на один год, в зависимости от качества воды и условий эксплуатации этот срок может уменьшиться.

Рекомендации по эксплуатации:

Используйте только Микрогубчатый фильтр производства фирмы «Highland», только такой фильтр обеспечит необходимый уровень очистки воды.

По мере необходимости микрогубчатый фильтр аккуратно моется под струей воды (см. пункт 3 часть 1).

- Фильтр следует немедленно заменить по истечении рекомендованного срока его эксплуатации.

- Запрещается!

- Фильтровать подслащенные газированные напитки ,чай, кофе и т.п.

Наливать для фильтрации горячую воду.

Применять химикаты и моющие вещества для очистки микрогубчатого фильтра.

2.3   ФИЛЬТРУЮЩИЙ КАРТРИДЖ

(для KS-971)

Назначение:

- Фильтрующий картридж устраняет:

- - хлор

- - триглометаны

- - органические химикаты

- - тяжёлые металлы и кислоты

- Фильтрующий картридж смягчает воду, придаёт воде приятный вкус, препятствует росту бактерий, придает полезные свойства воде.

- Позволяет надолго сохранить свежесть воды после фильтрации.

Основные фильтрующие элементы:

- импрегнированный серебром  уголь,

- биокерамические шарики,

- цеолиты,

- кварцевый песок.

Подготовка к работе:

Промойте новый фильтр-картридж проточной водой примерно в течение 2-3-х минут, пока не смоется угольная пыль

Удалите старый фильтр-картридж.

Установите новый фильтр-картридж на соединительном кольце, вместо использованного.

Обязательно слейте первые 2 порции очищенной воды. Последующую отфильтрованную воду можно использовать.

Срок эксплуатации:

Картридж рассчитан на 6-8 месяцев, в зависимости от качества заливаемой воды, условий эксплуатации и интенсивности использования.

Рекомендации по эксплуатации:

- Фильтрующий картридж следует немедленно заменить по истечении рекомендованного срока его эксплуатации.

- Запрещается!

- Фильтровать подслащенные газированные напитки типа чая, кофе и т.п.

Наливать для фильтрации горячую воду.

- Кипятить фильтрующий картридж.

2.4   ФИЛЬТРУЮЩИЙ КАРТРИДЖ

(для NEO-991)

Назначение:

- Фильтрующий картридж устраняет:

- - хлор

- - триглометаны

- - органические химикаты

- - тяжёлые металлы и кислоты

- Фильтрующий картридж смягчает воду, придаёт воде приятный вкус, препятствует росту бактерий, придает полезные свойства воде.

- Позволяет надолго сохранить свежесть воды после фильтрации.

Основные фильтрующие элементы:

- активированный серебром  уголь,

- минеральные дробленые камни

Подготовка к работе:

Промойте новый фильтр-картридж проточной водой примерно в течение 2-3-х минут, пока не смоется угольная пыль

Удалите старый фильтр-картридж.

Установите новый фильтр-картридж на соединительном кольце, вместо использованного.

Обязательно слейте первые 2 порции очищенной воды. Последующую отфильтрованную воду можно использовать.

Срок эксплуатации:

Картридж рассчитан на 6-8 месяцев, в зависимости от качества заливаемой воды, условий эксплуатации и интенсивности использования.

Рекомендации по эксплуатации:

- Фильтрующий картридж следует немедленно заменить по истечении рекомендованного срока его эксплуатации.

- Запрещается!

- Фильтровать подслащенные газированные напитки , чай, кофе и т.п.

Наливать для фильтрации горячую воду.

- Кипятить фильтрующий картридж.

2.5   ФИЛЬТРУЮЩИЙ КАРТРИДЖ

(для KS-981)

Назначение:

- Фильтрующий картридж устраняет:

- - хлор

- - триглометаны

- - органические химикаты

- - тяжёлые металлы и кислоты

- Фильтрующий картридж смягчает воду, придаёт воде приятный вкус, препятствует росту бактерий, придает полезные свойства воде.

- Позволяет надолго сохранить свежесть воды после фильтрации.

Основные фильтрующие элементы:

- активированный уголь,

- цеолит

Подготовка к работе:

Промойте новый фильтр-картридж проточной водой примерно в течение 2-3-х минут, пока не смоется угольная пыль

Удалите старый фильтр-картридж.

Промойте емкость для водопроводной воды и контейнер для очищенной воды проточной водой.

Плотно вставьте новый фильтр-картридж в емкость для водопроводной  воды и установите его на основание корпуса водоочистителя.

Обязательно слейте первые 2 порции очищенной воды. Последующую отфильтрованную воду можно использовать.

Срок эксплуатации:

Картридж рассчитан на 6-8 месяцев, в зависимости от качества заливаемой воды, условий эксплуатации и интенсивности использования.

Рекомендации по эксплуатации:

- Фильтрующий картридж следует немедленно заменить по истечении рекомендованного срока его эксплуатации.

- Запрещается!

- Фильтровать подслащенные газированные напитки, чай, кофе и т.п.

Наливать для фильтрации горячую воду.

- Кипятить фильтрующий картридж.

2.6   МИНЕРАЛЬНЫЕ камни  И НАСЫЩЕННЫЕ СЕРЕБРОМ КАМНИ (для KS-971)

Назначение:

Эти камни выделяют минеральные вещества в отфильтрованную воду. С течением времени их размер уменьшается. Состоят из таких природных минералов, как поташ, натрий, кальций, марганец и других микроэлементов, необходимых человеку для нормального существования.

Подготовка к работе:

Промойте новые камни проточной водой

Удалите старые камни и промойте бак для воды.

Поместите новые камни в бак для воды на место использованных.

Срок эксплуатации:

- минеральные камни - 2 года,

- камни импрегнированные серебром – 1 год.

Рекомендации по эксплуатации:

Рекомендуется промывать камни кипяченой или фильтрованной водой 1раз в 1-2 мес.

3.   УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Вода не проходит через фильтры:

- Керамический фильтр (или микрогубчатый фильтр) засорился. Следует немедленно прочистить

- В фильтрующем картридже переизбыток пузырьков воздуха (воздушная пробка). Следует промыть фильтр под струей водопроводной воды.

2. Отфильтрованная вода имеет странный привкус:

Заменить фильтрующий картридж.

Срок эксплуатации картриджей может сократиться из-за повышенного содержания хлора или чрезмерного загрязнения водопроводной воды в вашем доме.

3. Отфильтрованная вода все еще мутноватая:

- Вы нарушили инструкцию по сборке и эксплуатации фильтра.

- При нарушении плотности соединения элементов конструкции возможна протечка неочищенной воды в емкость с уже отфильтрованной водой.

- Если и в этом случае все нормально, значит, водопроводная вода в вашем доме чрезвычайно загрязнена и ее следует отфильтровать несколько раз.