## Лист1
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во выездов | Кол-во чел. | Число часов | Себестоимсоть |  | Стоимость, тенге.
1 | Теплообменники.
1.1. | РАЗБОРНАЯ ПРОМЫВКА разборка, промывка, сборка разборного пластинчатого теплообменника (до 50-ти пластин) (свыше 50 ти за каждые 10 пластин доплата 2500 тг) Без учета стоимости выезда на объек!
| FP 04 S04 | 1 | 1 | 2 |  |  | 25 000
| FP 08 S08 | 1 | 1 | 2 |  |  | 30 000
| FP 10 S7 | 1 | 1 | 2 |  |  | 30 000
| FP 14 S14 | 1 | 2 | 2 |  |  | 35 000
| FP 16 S14 | 1 | 2 | 2 |  |  | 35 000
| FP 19 S19 | 1 | 2 | 2 |  |  | 40 000
| FP 20 S20 | 1 | 2 | 3 |  |  | 45 000
| FP 22 S22 | 1 | 2 | 3 |  |  | 50 000
| FP31 S31 | 1 | 2 | 5 |  |  | 80 000
| FP41 S41 | 1 | 3 | 6 |  |  | 90 000
1.2. | Безразборная, промывка пластинчатого теплообменника (до 50-ти пластин) (свыше 50 ти за каждые 10 пластин доплата 2500 тг) Без учета стоимости выезда на объек!
| 1.FP04 S04 | 1 | 1 | 3 |  |  | 25 000
| 2. FP 08 S08 | 1 | 1 | 3 |  |  | 30 000
| 3. FP 10 S7 | 1 | 1 | 3 |  |  | 30 000
| 4. FP 14 S14 | 1 | 1 | 3 |  |  | 35 000
| 5. FP 16 S14 | 1 | 1 | 3 |  |  | 35 000
| 6. FP 19 S19 | 1 | 1 | 3 |  |  | 45 000
| 7. FP 20 S20 | 1 | 1 | 3 |  |  | 45 000
| 8. FP 22 S22 | 1 | 1 | 3 |  |  | 45 000
| 9. FP 31 S31 | 1 | 1 | 3 |  |  | 80 000
| 10. FP41 S41 | 1 | 1 | 3 |  |  | 90 000
| 11 . Другие | 1 | 1 | 3 |  |  | от 15000
2 | Автоматика и регуляторы
БТП | Расключение БТП-ЕнКо: монтаж кабеля; монтаж кабельного канала; бронирование кабелей; монтаж и расключение погодозависимого контроллера; монтаж и расключение шкафа управления насосных агрегатов; расключение датчиков и реле (В зависимости от типа БТП) | 2 - 3 | 3 | 8 |  |  | от 150 000
БТП | Пуско-наладка БТП с погодозависимым контроллером: проверка правильности монтажа узлов и агрегатов БТП; настройка погодозависимого контроллера согласно графика Т.С.; настройка расширительных баков на требуемое давление; балансировка клапанов БТП. |  |  | 8 | 0 | 0.5 | 80 000 с выездом
БТП | Расключение погодозависимого контроллера: монтаж кабеля; расключение датчиков температуры; расключение электроклапанов; расключение контроллера; настройка погодозависимого контроллера соглано графика Т.С. |  |  | 8 |  |  | 80 000 с выездом
БТП | Настройка и корректировка настроек погодного контроллера: настройка погодозависимого контроллера соглано графика Т.С. |  |  | 4 | 0 | 2.1 | 40 000 с выездом
| Пуско-наладка электрозадвижек BelVen : расключение контактных групп привода управления задвижкой; калибровка полного "Закрытия/ Открытия"; (без монтажа кабеля) |  |  | 3 |  |  | 15 000 с выездом
| Пуско-наладка блока управления Солнечных коллекторов: параметрирование контроллера согласно схеме подключения. |  |  | 3 |  |  | 15 000 с выездом
УВН | Расключение и Пуско-наладка УВН/ПУНВ: монтаж кабеля; монтаж кабельного канала; бронирование кабелей; расключение датчиков и реле защиты. |  |  | 5 |  |  | 25 000 с выездом
Бал | Балансилровка системы отопления: балансировка клапанов (ИТП, ЦТП, БТП.) | [5 empty] | 2000 за 1 клапан
3 | Насосные станции повышения давления.
| Корректировка режимов работы насосных станций |  |  | 1 |  |  | 15000 с выездом
| Пуско-наладка насосной станции. |  |  | 2 | 0 | 3 | 40000 с выездом
4 | Насосы SPB, Stairs KSB, Wilo, Speroni, IMP.
| Осмотр и диагностика циркуляционных насосов (бытовые) |  |  | 1 | 0 | 0.5 | 5000
| Осмотр и диагностика насосов ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ (бытовые) |  |  | 1 |  |  | 5000
| Осмотр и диагностика насосов ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ (промышленные, вертикальные) |  |  | 2 |  |  | 10000
| Осмотр и диагностика циркуляционных насосов (промышленные) |  |  | 2 |  |  | 10000
| Осмотр и диагностика насосов ПОГРУЖНЫЕ (бытовые) |  |  | 2 |  |  | 10000
| Осмотр и диагностика насосов ПОГРУЖНЫЕ (промышленные) |  |  | 2 |  |  | 10000
| Осмотр и диагностика Консольных насосов (до 11кВт) |  |  | 2 |  |  | 10000
| Осмотр и диагностика Консольных насосов (свыше 11кВт) |  |  | 2 |  |  | 10000
| Осмотр и диагностика канализационных насосов (бытовые) |  |  | 2 |  |  | 10000
| Осмотр и диагностика канализационных насосов (промышленные) |  |  | 2 |  |  | 10000
| ремонт циркуляционных насосов (бытовые) |  |  | 2 | 0 | 0.5 | 10000
| ремонт насосов ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ (бытовые) |  |  | 2 |  |  | 10000
| ремонт насосов ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ (промышленные, вертикальные) |  |  | 2 |  |  | 10000
| ремонт циркуляционных насосов (промышленные) |  |  | 2 |  |  | 10000
| ремонт насосов ПОГРУЖНЫХ (бытовые) |  |  | 2 |  |  | 10000
| ремонт насосов ПОГРУЖНЫЕ (промышленные) |  |  | 2 |  |  | 10000
| ремонт Консольных насосов (до 11кВт) |  |  | 2 |  |  | 10000
| ремонт канализационных насосов (бытовые) |  |  | 2 |  |  | 10000
| ремонт канализационных насосов (промышленные) |  |  | 2 |  |  | 10000
| Настройка частотного преобразователя насоса (децентрализированный Wilo). |  |  | 2 | 0 | 2 | 10000
| Настройка насоса системы подпитки. (настройка реле давления) |  |  | 0,5 | #VALUE! | 0.6 | 3000
5 | Расширительные баки.
| Ремонт расширительного бака: замена мембраны; создание рабочего давления |  |  | 1 |  |  | от 5000 тг.
| Создание рабочего давления |  |  | 2 |  |  | до 1000л -10 000тг более 1000л. – 15 000(с выездом по г. Алматы)
6 | Фильтры очистки воды Atlas (Италия)
| Настройка блоков управления и ввод в эксплуатацию фильтровальных установок |  |  | 3 | 0 | 0.33 | 15000 с выездом
8 | Диагностика и ремонт частотного преобразователя
| Пуско-наладка частотного преобразователя с датчиками перепада давления (электромонтаж) | 1 | 1 | 2 |  |  | 150 000
| диагностика частотных перобразователей до 22 кВт | 1 | 1 | 1 |  |  | 5000
| Тех.Обслуживание ПЧ 55 кВт, 90 кВт | 1 | 2 | 16 |  |  | 100 000
| Тех. Обслуживание ПЧ 200 кВт, 250 кВт, 315 кВт | 1 | 2 | 16 |  |  | 150 000
| Тех.Обслуживание Устройства Плавного Пуска (УПП) 55 кВт, 75 кВт | 1 | 2 | 16 |  |  | 70 000
| Ремонт ПЧ 55 кВт, 90 кВт, | 1 | 2 | 16 |  |  | 150 000
| Ремонт ПЧ 200 кВт, 250 кВт, 315 кВт | 1 | 2 | 16 |  |  | 200 000
| Ремонт Устройства Плавного Пуска (УПП) – 55 кВт, 75 кВт | 1 | 2 | 16
9 | Тепло-аудит
| Проверка на теплопотери зданий, систем отоплений, помещений, перекрытий, окон, кровли (здания до 200 м2) |  |  | 8 |  |  | 40000
10 | Памп-аудит: проверка рабочих параметров насосных агрегатов
11 | Лазенрная центровка муфт валов насосов:
| Консольные насосы до 11кВт | [5 empty] | 50 000
| Консольные насосы до 15 - 37 кВт | [5 empty] | 100 000
| Консольные насосы до 45 - 160 кВт | [5 empty] | 165 000
| Консольные насосы до 200 - 315 кВт | [5 empty] | 315 000-
12 | Выезд специалиста
| Выезд специалиста на объект для диагностики и ремонта оборудования. По городу. | 1 | 1 |  |  |  | 15 000 (+ 350тг. За 1 км за городом)
ЭнКо
EnКo
Комплексные решения
для тепло и водоснабжения
Complex solution
for heat & water supply