## Specification
Наименование | Артикул | Производитель | Количество
Вводные устройства
Рубильник OT40F3 3п с рукояткой DIN/винт | 1SCA104902R1001 | ABB | 1
Система АВР
Система управления
Отходящие устройства
Контактор E 9А катушка управления 220В АС3 50Гц 1НЗ | LC1E0901M5 | Schneider Electric | 8
Выключатель автоматический для защиты электродвигателей 6-10A | GZ1E14 | Schneider Electric | 4
Корпуса и комплектующие к ним
Щит с монтажной панелью ЩМП 600х600х250 IP54 серый ЩМП-6.6.2 | YKM40-662-54 | IEK | 1
Карман для документации, пластиковый, 222x230x30 мм | R5A32 | ДКС | 1
Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку | MRD10-16 | IEK | 1
Винтовая клемма 4мм.кв. (серый); AVK4 | 304130 | Klemsan | 4
Винтовая клемма 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 | 304120 | Klemsan | 16
Винтовая клемма 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5 | 304120 | Klemsan | 17