## Specification
Наименование | Артикул | Производитель | Количество
Вводные устройства
Выключатель автоматический модульный iK60N 3п 25А C 6кA AC (перемен.) A9K24325 Schneider Electric | A9K24325 | Schneider Electric | 2
Система АВР
Контактор E 25А катушка управления 220В АС3 50Гц 1НО | LC1E2510M5 | Schneider Electric | 2
Выключатель автоматический модульный iK60N 3п 6А C 6кA AC (перемен.) A9K24306 Schneider Electric | A9K24306 | Schneider Electric | 2
Реле контроля трехфазного фазного напряжения РКН-3-15-15 | РКН-3-15-15 | МЕАНДР | 2
Лампа сигнальная светодиодная зеленая 220V 50Hz | XB7EV03MP | Schneider Electric | 4
Лампа сигнальная светодиодная красная 220V 50Hz | XB7EV04MP | Schneider Electric | 1
Блок контактный дополнительный 2НО+2НЗ | LAEN22 | Schneider Electric | 1
Система управления
Отходящие устройства
Корпуса и комплектующие к ним
Щит с монтажной панелью ЩМП 400х400х250 IP54 У2 металлический ЩМП-4.4.2 | YKM40-442-54 | IEK | 1
Карман для документации, пластиковый, 222x230x30 мм | R5A32 | ДКС | 1
Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку | MRD10-16 | IEK | 1
Винтовая клемма 4мм.кв. (серый); AVK4 | 304130 | Klemsan | 8