## Specification
Наименование | Артикул | Производитель | Количество
Вводные устройства
Выключатель автоматический трехполюсный EZC250F 250А 18кА | EZC250F3250 | Schneider Electric | 2
Система АВР
Пускатель магнитный 250А катушка управления 220В АС | LC1E250M5 | Schneider Electric | 2
Выключатель автоматический модульный iK60N 3п 6А C 6кA AC (перемен.) A9K24306 Schneider Electric | A9K24306 | Schneider Electric | 2
Реле контроля трехфазного фазного напряжения РКН-3-15-15 | РКН-3-15-15 | МЕАНДР | 2
Лампа сигнальная светодиодная зеленая 220V 50Hz | XB7EV03MP | Schneider Electric | 4
Лампа сигнальная светодиодная красная 220V 50Hz | XB7EV04MP | Schneider Electric | 1
Блок контактный дополнительный 2НО+2НЗ | LAEN22 | Schneider Electric | 1
Система управления
Отходящие устройства
Корпуса и комплектующие к ним
Корпус металлический настенный ЩМП-4-0 У2 IP54 IEK | YKM40-04-54 | IEK | 1
Винтовая клемма 150мм.кв. (серый); AVK150 | 304350 | Klemsan | 8
Карман для документации, пластиковый, 222x230x30 мм | R5A32 | ДКС | 1
Медная шина 20х3, за метр | Медная шина | - | 4
Медная шина 20х3, за метр | Медная шина | - | 20
Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку | MRD10-16 | IEK | 1