## Specification
Наименование | Артикул | Производитель | Количество
Вводные устройства
ESQ HGS08A 3H M2C2S2 54H BA EL (800А, 65kA, AC380/415В, реле GPR-LP (50гЦ), мот.прив.220В, вкл.катушкой и нез.расц-лем.220В) | 14.01.01.1.000043 | ESQ | 2
Система АВР
Выключатель автоматический модульный iK60N 3п 6А C 6кA AC (перемен.) A9K24306 Schneider Electric | A9K24306 | Schneider Electric | 2
Реле контроля трехфазного фазного напряжения РКН-3-15-15 | РКН-3-15-15 | МЕАНДР | 2
Лампа сигнальная светодиодная зеленая 220V 50Hz | XB7EV03MP | Schneider Electric | 4
Лампа сигнальная светодиодная красная 220V 50Hz | XB7EV04MP | Schneider Electric | 1
Блок контактный дополнительный 2НО+2НЗ | LAEN22 | Schneider Electric | 1
Система управления
Отходящие устройства
Корпуса и комплектующие к ним
ШНС ШхВхГ 2000х600х600 IP54 (вкл. цоколь, монтажную панель, боковины) | IP-54-6060200 | DKC | 2
Медная шина 50х5, за метр | Медная шина | - | 4
Карман для документации, пластиковый, 222x230x30 мм | R5A32 | ДКС | 1
Алюминиевая шина 60x6, за метр | Алюминиевая шина | - | 12
Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку | MRD10-16 | IEK | 1