## Specification
Наименование | Артикул | Производитель | Количество
Вводные устройства
ESQ HGS10A 3H M2C2S2 54J BA ER (3 пол., 1000А, 65kA, AC380/415В, реле GPR-LP (50Гц), мот.привод 220В, с вкл. катушкой и незав. расц. 220В) | 14.01.01.1.000078 | ESQ | 4
Система АВР
Выключатель автоматический модульный iK60N 3п 6А C 6кA AC (перемен.) A9K24306 Schneider Electric | A9K24306 | Schneider Electric | 4
Выключатель автоматический модульный iK60N 1п 6А C 6кA AC (перемен.) A9K24106 Schneider Electric | A9K24106 | Schneider Electric | 1
Реле напряжения РНПП-311М | РНПП-311М | МЕАНДР | 4
Реле модульное Zelio 100-240В 26 входов/выходов | SR3B261FU | Schneider Electric | 1
Лампа сигнальная светодиодная зеленая 220V 50Hz | XB7EV03MP | Schneider Electric | 8
Лампа сигнальная светодиодная красная 220V 50Hz | XB7EV04MP | Schneider Electric | 4
Комплект в сборе: реле, колодка, маркировка, скоба,4С/О,~230В,6А, RXM4AB2P7PVM | RXM4AB2P7PVM | Schneider Electric | 4
Система управления
Отходящие устройства
Корпуса и комплектующие к ним
ШНС ШхВхГ 2000х600х600 IP54 (вкл. цоколь, монтажную панель, боковины) | IP-54-6060200 | DKC | 4
Медная шина 60x6, за метр | Медная шина | - | 4
Карман для документации, пластиковый, 222x230x30 мм | R5A32 | ДКС | 1
Алюминиевая шина 80x6, за метр | Алюминиевая шина | - | 24
Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку | MRD10-16 | IEK | 1