Технические характеристики:

| Модель | AIRVAX -33X2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Питание | На входе: AC 220 V / 50 Гц, на выходе: DC 12V / 1.0A |  |  |
| Работа вентилятора | Сильный режим | Средний | Слабый |
| Мощность | 2 Вт | 1 Вт | 0.5 Вт |
| Работа вентилятора об/мин (м3/мин) | 80 (1.4) | 62 (0.8) | 41 (0.5) |
| Площадь действия | 25 м2 |  |  |
| Длина шнура | 1.8 м |  |  |
| Размер | 177х177х292 мм |  |  |
| Вес | 1.7 кг |  |  |

Гарантийные обязательства:

| Срок гарантии |  | 1(один) год с даты продажи |
| --- | --- | --- |
| Дата продажи |  |  |
| Покупатель | Назв.фирмы / Ф.И.0. |  |
|  | Адрес |  |
| Продавец | Назв.фирмы / Магазин |  |
|  | Адрес |  |
|  | Менеджер-продавец |  |
| Адрес сервисного центра |  |  |

Меры предосторожности:

1.Периодически по мере необходимости протирайте наружные элементы

прибора  и пульта сухой мягкой тканью, либо слегка влажной тряпочкой.

2.Категорически запрещается вскрывать  прибор  и самостоятельно производить

ремонт, а так же размещать на нём посторонние предметы.

3.Не рекомендуется ставить прибор в помещениях с высокой температурой,

с повышенной влажностью и вибрацией, под прямые солнечные лучи.

4.Для  обслуживания прибора не используйте чистящие средства, растворители.

5.Не распыляйте аэрозоли непосредственно на прибор, вблизи прибора.

6.Не трясите прибор, устанавливайте в местах, недоступных для детей.

7.Если от прибора исходит неприятный запах или идет дым, следует немедленно

отключить прибор от сети и обратиться в сервисный центр.

AIRVAX 33 X 2

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО  ДЛЯ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Производство Ю.Корея

Приобретенный Вами товар прошел тщательные испытания и строгий контроль качества:Сертификат соответствия :№ РОСС  КR.AИ36.А50662

При покупке воздухоочистителя требуйте:

-проверки его работоспособности  и комплектности

-проставления в гарантийном талоне штампа магазина и даты продажи

Перед включением прибора внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.

Комплект поставки:

- Воздухоочиститель

- Пульт дистанционного управления

- Адаптер   (1,0А)

- Литиевая батарейка (CR2025)

- Комплект упаковки

- Паспорт/Руководство по эксплуатации

Воздухоочиститель предназнвчкн для:

- АЭРОПРОФИЛАКТИКИ (поддерживает в помещении оптимальную для здоровья воздушную среду ,что благотворно влияет на жизнедеятельность человека)

- ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ  мелких частиц пыли, плесени, вирусов, различных аллергенов, цветочной пыльцы, неприятных запахов и бактерий, табачного дыма, никотина.

Основные характеристики и функции:

Воздухоочиститель позволяет эффективно и бесшумно

осуществлять очистку воздуха в помещении.

Потребление составляет всего 2 Вт,фильтры легко чистятся.

Фильтр экономичен,  рассчитан на весь срок службы.

Управление воздухоочистителем:

| Количество нажатий кнопки | Режим | Работа прибора |
| --- | --- | --- |
| Одно | Обычный режим (ON) | Прибор работает на среднем режиме MEDIUM Горят 2 лампочки внизу индикатора |
| Два | Режим High (сильный) | Прибор работает на сильном режиме Горят 3 лампочки внизу индикатора |
| Три | Режим (Silent) тихий | Прибор работает с минимальным |
| Четыре | OFF | Питание отключено Лампочки не горят |

Составные части:                                         2.Верхняя крышка

1.Впускное отверстие

1. Впускное отверстие

2. Верхняя крышка                                           3.SEFF (ТМ) - фильтр

3. Фильтр SEFF™                                                               8.Пульт

4. Сенсор ПДУ                                                                 дистанционного

5. Выпускное отверстие                                     управления с батарейкой(9)

6. Индикатор режимов                                      6.Индикатор режимов

7. Гнездо адаптера                                            4.Универсальная кнопка,

8. Пульт дистанционного                                    сенсор ПДУ

управления                                                    5.Выпускное отверстие

9. Литиевая батарейка (CR2025)

10. Адаптер (1.0 А)

11.Индикатор загрязнённости

Чистка и эксплуатация                                                                                    При  достаточном уровне                                            11.Индикатор

загрязнённости,  необходимо                                        загрязнённости

пропылесосить SEFF (ТМ) - фильтр                                      Адаптер

При высоком уровне загрязнения,                                                 10

необходимо разматать и промыть

фильтр, после чего тщательно                                   7.Гнездо

высушить.                                                                                              адаптера

Чистка фильтра

Фильтр SEFF™ электростатический механический фильтр рулонного типа может использоваться снова после простой и быстрой чистки отверстий, заполненных пылью.

При долгом использовании фильтр может сильно изменить цвет, что не влияет на качество очистки воздуха

При чистке не используйте бензин, растворители, полироль и т.п.- это может повредить поверхность прибора.

Пульт дистанционного управления

Включение / выключение

Максимальный режим

.

Средний режим

Минимальный режим