ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Стерилизатор зубных щеток.

Руководство пользователя для портативного стерилизатора.

Модель:

Портативный стерилизатор зубных щёток, модель  «TS-101».

Этот очиститель зубных щёток уменьшает повреждённость ваших зубов,

защищает от воздействия вредных бактерий и вирусов путём стерилизации.

Зубная щётка наиболее уязвима для  проникновения  болезнетворных бактерий.

На зубной щётке ежедневно накапливается и размножается масса бактерий

и вирусов, оставшихся после чистки зубов и находящихся в воздухе

туалетной комнаты. Такая щётка таит в себе опасность, превращаясь в очаг

инфекций, и может вызвать воспаление дёсен, болезнь зубов и иммунного

баланса всего организма. портативный стерилизатор сохранит Вам здоровье

Наименование и назначение каждой части:

1). UV-озоновая лампа  уничтожает все виды микробов и бактерий

за счет  излучения ультрафиолетовых лучей и озона.

2). Держатель для зубной щетки: зубная щетка фиксируется в положении

щетиной к стерилизующей лампе, держатель сделан

из антибактериального силикона.

3). Крышка: играет роль переключателя, включающего прибор.

4). Корпус: поддерживает зубную щетку в нужном положении.

5). Датчик-предохранитель : находится внутри корпуса.

6). Отделение для батареек: находится сзади в нижней части корпуса.

Обслуживание:

1). Откройте крышку

2). После того как Вы отряхнете щетку, вставьте щетку в держатель,

повернув ее щетиной к лампе.

3). После закрытия дверцы, он начинает стерилизацию, излучая UV лучи

и выделяя озон в течение 6-7 минут.

4). Если Вы откроете дверцу, стерилизующая лампа выключается

*При использовании прибора 2 раза в день, батарейка работает примерно 50 дней.

Однако частое использование сокращает срок годности батарейки.

Правила пользования:

# 1). Удалите излишки воды с зубной щётки.

# 2). Откройте крышку и вставьте зубную щётку в держатель т.о.,

чтобы рабочая сторона щётки была

направлена к УФ лампе.

3). Закройте крышку и подождите, пока включится УФ лампа.

4). Стерилизация  осуществляется в течении 6 минут.

*Лампа отключается автоматически, после завершения стерилизации.

Назначение элементов:

1.Запатентованая УФ и озоновая лампа.

2.Отверстия для вентиляции.

3.Держатель для зубной щётки.

4.Зубная щётка.

5.Верхняя крышка.

6.Корпус.

7.Кнопка включения

лампы.

Правильное положение зубной щётки.

Меры предосторожности:

1). Не смотрите на лампу, излучающую UV лучи. Они вредны для глаз и кожи.

2). Следите за тем, что бы прибор был чистым.

3). Если в приборе  скапливается слишком много воды, это может привести

к его поломке.

4). Не разделяйте крышки, т.к. это также, может привести к поломке прибора.

Гарантийные обязательства.

| Название прибора | портативный стерилизатор зубных щеток |
| --- | --- |
| Модель | «TS-101». |
| Срок гарантии | 1 год |
| Размеры | 215х51,5х26 (мм) |
| Вес | 100 гр. |
| Питание | Батарейки АА-типа |
| Дата продажи |  |
| Продавец |  |
| Покупатель |  |

Если Вы обнаружили какие-либо неисправности при использовании прибора

в течение гарантийного периода, пожалуйста, обратитесь к Продавцу.

Гарантийные обязательства не выполняются  в случае механических повреждений,

повреждений корпуса товара и неисправностей в работе, появившихся по вине

и небрежности Покупателя, а также повреждений, произошедших из-за форс-мажорных

обстоятельств. Замена отработавшей UV лампы производится за счет Покупателя.